## Slide 1: Kiváltható-e a földgáz? (Hát persze)

## Slide 2: Magyarország földgáz fogyasztása

## Slide 3: Földgáz felhasználás megoszlása
Chart: 
| Vegyipar | Épületfűtés | Villamos energia termelés
 | 0.1 | 0.65 | 0.25
 | 1.3 | 8.45 | 3.25

## Slide 4: Hőtermelés égetéssel?
Az emberiséggel egy idős!

## Slide 5: Épületfűtés égetés nélkül
Geothermia (Hévíz)
Napenergia
Hőszivattyú (levegős, talajszondás)

## Slide 6: Épületfűtés megengedhető égetéssel
Távfűtés biomassza kazánnal
Egyedi fűtés pelet tüzeléssel

## Slide 7: Nem megengedhető égetéses fűtés
Környezet szennyezés!
Vegyes tüzeléses kazánok terjedése

## Slide 8: Globális felmelegedés előnyei
Fűtési igény csökken
Napelem-naperőművek kihasználása nő
Bortermelés javul
És…

## Slide 9: …..

## Slide 10: Hőszivattyú térnyerése
Mert megújuló energiaforrás
Mert sűrűn lakott településeken alkalmazható
Mert 0 kibocsátás
Mert elérhető árú alternatíva

## Slide 11: Egy kis elméleti számítás
Összes fűtési igény :
Ha mind a 4 millió háztartás
* 3kw fűtőteljesítmény / COP 4
* 4000 óra/év
12 TWh

## Slide 12: Magyarázat
Mi az a COP?
Mi az a TWh?
Görög szavak: 1x103= Kilóx103= Megax103= Gigax103=Terra
1Nm/s = 1W teljesítmény 1Ws energia
COP * 1kwh hő
1kwh villany

## Slide 13: Közlekedés, villanyautó
23,75 kWh/100km
18,1 kWh/100km
Átlag:
20 kWh/100km

## Slide 14: Hatásfokok
Benzin | Dízel | Elektromos
~25% | ~33% | ~85%
Villanyautó fejlesztési feladatai:
Tárolók (hidrogén, szuperkondenzátor)
Agymotor
Fűtés

## Slide 15: Még egy kis elméleti számítás
Összes autózási igény :
Ha mind a 4 millió autó
* 20kwh / 100km átlag fogyasztás
* 20000 km/év
16 TWh / év

## Slide 16: Villamos energia mérleg
5379MW ~5000 hőszivattyú és ~1000 villanyautó esetén

## Slide 17: Villamos energia növekmény
Jelenlegi fogyasztás: 38 TWh/év
Teljes fűtés korszerűsítés hőszivattyúval: 12 TWh/év
Összes autó villamosítása: 16 TWh/év
Összesen: 66 TWh/év

## Slide 18: Köszönöm a Figyelmet!
Pataki István
pataki@innocell.hu
+36 30 9324 440